## Calcul des UR
| Justificatif de nombre de UR/LU (Selon directives W3/SSIGE 2013) | [5 empty] | FormulaireEP-C
Lieu de l'installation:
Inventaire des équipements raccordés et déclaration du nombre d’unités de raccordement (UR/LU)
Nombre | Type d’équipement | UR/LU eau froide | UR/LU eau chaude | Supprimé | Remplacé existant | Nouveau | Total UR/LU
Bain
Sélectionner | Baignoire | 3 | 3 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
Sélectionner | Douche | 2 | 2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
Sélectionner | Lavabo | 1 | 1 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
Sélectionner | Réservoir de chasse d'eau (WC) | 1 | - | 0 | 0 | #VALUE! | 0
Sélectionner | Bidet | 1 | 1 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
Sélectionner | Lave linge | 2 | - | 0 | 0 | #VALUE! | 0
Douche
Sélectionner | Douche | 2 | 2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
Sélectionner | Lavabo | 1 | 1 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
Sélectionner | Réservoir de chasse d'eau (WC) | 1 | - | 0 | 0 | #VALUE! | 0
Sélectionner | Bidet | 1 | 1 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
Sélectionner | Lave linge | 2 | - | 0 | 0 | #VALUE! | 0
WC séparé
Sélectionner | Lavabo | 1 | 1 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
Sélectionner | Réservoir de chasse d'eau (WC) | 1 | - | 0 | 0 | #VALUE! | 0
Cuisine
Sélectionner | Evier | 2 | 2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
Sélectionner | Lave-vaisselle | 1 | - | 0 | 0 | #VALUE! | 0
Buanderie
Sélectionner | Lave linge | 2 | - | 0 | 0 | #VALUE! | 0
Sélectionner | Bassin de lavage | 2 | 2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
Garage et local technique
Sélectionner | Bassin de lavage | 2 | 2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
Sélectionner | Robinet de lavage | 5 | - | 0 | 0 | #VALUE! | 0
Extérieur
Sélectionner | Robinet de jardin | 5 | - | 0 | 0 | #VALUE! | 0
Sélectionner | Robinet de terrasse | 5 | - | 0 | 0 | #VALUE! | 0
Divers/autres
Sélectionner | Robinet supplémentaire d'eau froide | 1 | - | 0 | 0 | #VALUE! | 0
Sélectionner | Robinet supplémentaire d'eau froide et chaude | 1 | 1 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
Sélectionner | Autre: Débit en l/min. dans colonne « Nombre » | 1 | - | 0 | 0 | #VALUE! | 0
Nombre total de UR/LU des équipements raccordés au réseau | [6 empty] | 0
Remarques:
Date: | Signature: